## 附件二：报价表

报价表

| 江苏省南通中学航空楼南侧路面改造项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 1 | 拆除路面、草坪、路牙 | 1、拆除原道沥青路面、草坪、路牙石（含结构层、基础） 2、拆除施工中对现有检查井及地下管线注意保护，原井盖拆除后恢复利用。 3、拆除垃圾外运自行考虑 4、此项报价投标单位自行勘察现场结算概不调增 | m2 | 116.03 |  |  |
| 2 | 基层 | 1、原土夯实 | m2 | 116.03 |  |  |
| 3 | 垫层 | 1、混凝土种类:非泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度：100mm | m2 | 116.03 |  |  |
| 4 | 路牙石 | 重新铺设路牙石 | m | 3.9 |  |  |
| 5 | 石材铺贴 | 火烧面石材拼贴，石材规格:600*600+600*1200mm,厚度≥50mm，材质样式以学校确认为准。找基准，铺设用水泥浆可采用纯水泥浆或1：2的水泥细砂浆，12小时后洒水保养，24小时后清理石材表面、沟缝等。 | m2 | 116.03 |  |  |
| 6 | 雨水井 | 雨水井按照坡度高度调整 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 雨水地下管道埋设 | 因南面两侧新增2个雨水排水口，地面以下需开挖埋设管道排水 | 米 | 17.6 |  |  |
| 8 | 雨水排水口 | 因南面两侧新增2个雨水排水口，地面以下需开挖埋设管道排水，雨水口箅盖下增加φ10不锈钢铁丝网 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 石材圆凳 | 汉白玉圆石凳高35cm,直径25cm。含固定安装 | 套 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及其他各项费用。

参选人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：